Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na odcinku od ul. Budowlanych 
do ul. Warszawskiej w Koluszkach”

1.  ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/285/WI/89/2018

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Koluszki, ul. Budowlanych, ul. Warszawska

4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na odcinku od ul. Budowlanych do ul. Warszawskiej w Koluszkach”, w tym:

- opracowanie harmonogramu realizacji robót uwzględniającego najkrótsze przerwy w pracy sieci;

- I etap – Przebudowa istniejącej sieci i budowa sieci wraz z przyłączem do Przedszkola nr 1 – dz. 292/5 251/2, 167/2, 171/2 obr. 5 m. Koluszki na odcinku o długości 714,2 mb, zgodnie z projektem budowlanym budowy sieci ciepłowniczej (teren PKP i Gminy Koluszki). Dokumentacja zatwierdzona jest decyzją pozwolenie na budowę nr 100.2018.K;

- II etap – Budowa sieci wraz z przyłączem do budynku socjalnego przy ul. Warszawskiej 124 oraz do projektowanego budynku socjalnego – dz. 171/2, 1220/5, 1220/7, 1229, 1251, 1220/11 i 311 obr. 5 m. Koluszki o długości 285,45 mb, zgodnie z projektem budowlanym budowy sieci ciepłowniczej (teren Gminy Koluszki). Zamawiający złożył wniosek o pozwolenie na budowę;

- III etap – Budowa sieci ciepłowniczej o długości ok. 190 mb , dz. 1221 obr. 5 m. Koluszki (teren PKP). Zamawiający złożył dokumentację do uzgodnienia na ZUD PKP, równocześnie prowadzi procedurę uzyskania decyzji inwestycji celu publicznego. Zamawiający planuje uzyskać pozwolenie na budowę w miesiącu sierpniu 2018 roku;

e.   wbudowanie materiałów budowlanych i armatury fabrycznie nowej, która posiada Aprobaty 
                 Techniczne;

- wykonanie obsługi geodezyjnej w zakresie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

- bezwzględne uzyskanie zezwolenia od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji budowy;

- wymieniana gruntu oraz wykonanie zagęszczenia gruntu udokumentowane badaniami 
w miejscach przewidzianych w dokumentacji oraz wskazanych przez Inspektora Nadzoru;

- wykonanie projektów organizacji ruchu uzgodnionych z odpowiednim Zarządcą Drogi w zależności od potrzeb;

- wykonać badania radiologiczne spawów przewidziane w dokumentacji projektowej;

- uruchomienie sieci ciepłowniczej z przyłączami;

- materiały rozbiórkowe i odpady usunąć z terenu budowy i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach;

- uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy;

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
| 45233200-1 | Roboty w zakresie rożnych nawierzchni |
| 44163000-0 | Rury i osprzęt |

| 14211000-3 | Piasek |
| --- | --- |
| 45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby |

- Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa, materiały zgłoszeniowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy nakładcze (które stanowią materiał pomocniczy przy ustalaniu ceny). Kompletna dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w  Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

- Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, umocnień, itp. Zgodnie, z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.